## Sheet1
Marca | Modelo | Capacidad_kWh | Potencia_kW | Quimica | Precio_Local | Moneda_Local | Proveedor | Origen | Garantia | Certificaciones | Comentarios | Link | Hoja_Origen | Precio_USD_Calculado | Precio_USD_Final_Estimado | Es_Precio_Estimado
Dyness | BF100F | 100 | 0 | LFP | 23939590 | CLP | natura energy | china |  | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-4:2019 |  | https://www.naturaenergy.cl/product/sistema-de-almacenamiento-de-energia-bess-100kwh-bf100f-100kwh-dyness | CHILE | 25741.4946 | 25741.4946 | FALSE
Dyness | DH200 | 200 | 0 | LFP | 49999999 | CLP | natura energy | china |  | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-4:2019 |  | https://www.naturaenergy.cl/product/sistema-de-almacenamiento-de-energia-bess-200kwh-dh200f-s000l01-dyness | CHILE | 53763.4398 | 53763.4398 | FALSE
Dyness | S150L01 | 200 | 0 | LFP | 45987999 | CLP | natura energy | china |  | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-4:2019 | incluye app para monitorear online | https://www.naturaenergy.cl/product/sistema-de-almacenamiento-de-energia-bess-200kwh-dh200f-s150l01-dyness | CHILE | 49449.4613 | 49449.4613 | FALSE
evercore | NVC4H | 100 | 50 | LFP |  | CLP | esol | china |  | IEC62619, IEC61000-6/2/4, IEC62040, IEC63056, IEC62477, UN38.3 |  | https://www.esol.cl/detalle_productos.php?id=2879 | CHILE |  | 26170.5747 | TRUE
evercore | EC-261 | 261 | 0 | LFP |  | CLP | esol | china |  | IEC62619, IEC61000-6/2/4, IEC62040, IEC63056, IEC62477, UN38.3 |  | https://www.esol.cl/detalle_productos.php?id=2884 | CHILE |  | 68305.1999 | TRUE
LUNA2000 | 215-2S10 | 215 | 0 | LFP | 987654 | CLP | distribuidora solar | china |  | UL9540A; UN38.3; IEC 62477-1; IEC 62040-1; IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61727 |  | https://distribuidorasolar.cl/producto/solucion-bess-de-215kwh-huawei-luna2000-215-2s10-para-instalaciones-comerciales-e-industriales/ | CHILE | 1061.9935 | 1061.9935 | FALSE
[13 empty] | CHILE |  |  | FALSE
[13 empty] | CHILE |  |  | FALSE
Solicitan cotizacion | [12 empty] | CHILE |  |  | FALSE
[13 empty] | CHILE |  |  | FALSE
marca | modelo |  |  | quimica bateria |  | TIPO DE MONEDA | proveedor | pais de origen | garantia | certificaciones |  | link | CHILE |  |  | FALSE
LUNA2000 | 4472-2S | 4472 | 0 | LFP |  |  | ematchile | china |  | RoHS, IEC62477-1, IEC62040-1, IEC61000-6-2, IEC62933-5-2, UL9540A, IEC62619, UN38.3, etc. |  | https://ematchile.com/producto/sistema-de-almacenamiento-de-energia-bess-huawei-luna2000-de-4-5mwh/ | CHILE |  | 1170348.0992 | TRUE
LUNA2000 | 5015 | 5015 | 0 | LFP |  |  | ematchile | china |  | RoHS, IEC62477-1, IEC62040-1, IEC61000-6-2, IEC62933-5-2, UL9540A, IEC62619, UN38.3, etc. |  | https://ematchile.com/producto/bess-huawei-luna2000-de-5mwh/ | CHILE |  | 1312454.3197 | TRUE
LUNA2000 | 2H1 | 193.5 | 90 | LFP |  |  | powermania | china |  | GB/T 36276-2018; GB/T 33582; UL9540A; UN38.3; ISO 9227:2017; IEC 60529;IEC/EN 62477-1 IEC/EN 62040-1; IEC/EN 61000-6-2; IEC/EN 61000-6-4; EN 55011; |  | https://powermania.cl/product/sistemas-de-almacenamiento-de-energia-industrial-bees-bateria-huawei-luna-90kw-200kw/ | CHILE |  | 50640.062 | TRUE
[13 empty] | CHILE |  |  | FALSE
Benny ESS | BYHV‑241SLC | 241 | 100 | LFP |  |  | solarpec | china |  |  |  | https://solarpec.cl/productos/benny-ess-100kw | CHILE |  | 63110 | TRUE
ZOE Z | BOX-C PLUS 261-2H | 261 | 125 | LFP |  |  | solarpec | china |  |  |  | https://solarpec.cl/productos/ess-all-in-one-gabinet-125kW-261kWh-05c-zpe-z-box-c-plus-261-2h | CHILE |  | 68305.1999 | TRUE
ZOE Z | 1C ZOE Z BOX-P 1300-1H | 1313.2 | 1260 | LFP |  |  | solarpec | china |  |  |  | https://solarpec.cl/productos/ess-all-in-one-container-1-26mw-1-313mwh-1c-zoe-z-box-p-1300-1h | CHILE |  | 343671.9866 | TRUE
[13 empty] | CHILE |  |  | FALSE
STAR | T-285 | 3793 | 1000 | LFP |  |  | cntechile | china |  | UN 38.3, UN 3536, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 992649.8972 | TRUE
STAR | T-306 | 4073 | 1725 | LFP |  |  | cntechile | china |  | UN 38.3, UN 3536, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 62933-5-2, IEC 63056, IEC 60730-1 |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 1065927.5063 | TRUE
STAR | H-232 | 232 | 100 | LFP |  |  | cntechile | china |  |  |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 60715.7332 | TRUE
STAR | H-254 SP | 254 | 125 | LFP |  |  | cntechile | china |  |  |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 66473.2597 | TRUE
STAR | Q | 109 | 50 | LFP |  |  | cntechile | china |  |  |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 28525.9264 | TRUE
STAR | Q-PLUS | 250 | 125 | LFP |  |  | cntechile | china |  |  |  | https://www.cntechile.cl/ci-ess/ | CHILE |  | 65426.4367 | TRUE
Renon Power | ECube 60AP | 60 |  | LFP | 31500 | USD | EcoDirect | China | 5-10 años | UL, CE | Batería independiente refrigerada por aire. Optimizada para integraciones a medida en interiores comerciales. | https://www.ecodirect.com/Renon-Power-ECube-60AP-p/renon-ecube-60ap.htm | INTERNACIONAL | 31500 | 31500 | FALSE
Pytes Energy | HV48100 SE (Pack 60k) | 61.44 | 30 | LFP | 34607.5 | USD | EcoDirect | China | 10 años | UL, CE | Armario exterior con protección IP55. Diseñado para acoplarse con inversores híbridos Sol-Ark. | https://www.ecodirect.com/Pytes-Energy-61-44-kWh-HV-Battery-System-SA-60k-p/pytes-energy-hv48100se-sa-60k.htm | INTERNACIONAL | 34607.5 | 34607.5 | FALSE
Sol-Ark | L3-HV-60-KWH / L3-HVR-60KWH | 61.44 | 30 | LFP | 33018 | USD | EcoDirect | EE. UU. / China | 10 años | UL | Disponible tanto en envolvente IP20 para interiores comerciales como en IP55 de alto voltaje (HVR) para exteriores. | https://www.ecodirect.com/Sol-Ark-61-44-kWh-High-Voltage-Commercial-Battery-p/sol-ark-l3-hvr-60kwh.htm | INTERNACIONAL | 33018 | 33018 | FALSE
Growatt | APX 86.0H-S1-US | 86 | 50 | LFP | 20000 | USD | Self2Solar / CSE Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540A, UN38.3, FCC | Arquitectura modular apilada (controlador central + módulos de 14.33 kWh). Permite mezclar módulos antiguos y nuevos. IP66. | https://csesolarusa.com/product/growatt-apx-129200h-s1-us-high-voltage-battery-system-commercial-storage-inverter/ | INTERNACIONAL | 20000 | 20000 | FALSE
Growatt | AXE-60kW-H | 60 |  | LFP | 16010000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE | Solución comercial estandarizada para interiores. | https://solarvillage.africa/growatt-wit-100kw-xhu-smart-hybrid-inverter-hv22-1.html | INTERNACIONAL | 10673.3333 | 10673.3333 | FALSE
Dyness | BF100-C80 | 86 |  | LFP (280Ah) | 14000 | EUR | Solar-Kit / Energostore | China | 10 años | CE, IEC62619 | Variante reducida del modelo de 100kWh. Contiene 6 módulos en gabinete DC exterior climatizado IP55. | https://shop.solar-kit.eu/en/products/energy-storage/dyness-energy-storage/dyness-bf100-100kwh-ci-cabinet | INTERNACIONAL | 15217.3913 | 15217.3913 | FALSE
Dyness | PowerRack HV4-11s | 56.32 |  | LFP | 19550000 | NGN | Abuja Solar | China | 10 años | CE | Rack de alto voltaje comercial. Adecuado para instalaciones donde el espacio horizontal es limitado. | https://abujasolar.com/product/dyness-powerrack-hv4-11s-56-32kwh/ | INTERNACIONAL | 13033.3333 | 13033.3333 | FALSE
Deye | BOS-G60 / BOS-G Pro | 61.44 | 50 | LFP | 19969000 | NGN | SolarVillage / SolarElectricSupply | China | 10 años / 6000 ciclos | UL1973, UL9540A, IEC62619 | Compuesto por 12 módulos en rack (153.6V a 614.4V). Apto exclusivamente para interiores (IP20). BMS auto-adaptativo. | https://www.solarelectricsupply.com/deye-bos-g60-hv-battery-rack | INTERNACIONAL | 13312.6667 | 13312.6667 | FALSE
Deye | BOS-A 53.76 | 53.76 |  | LFP | 14889000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE, UN38.3 | Equipado con BMU (Battery Management Unit) completo. Diseño en clúster. | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/deye-bos-a-hv-53-76kwh-lithium-battery-ess-with-complete-bmu.html | INTERNACIONAL | 9926 | 9926 | FALSE
Deye | BOS-A 99.84 | 99.84 |  | LFP | 28869000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE, UN38.3 | Expansión del clúster base para maximizar la capacidad de respaldo comercial justo por debajo de los 100 kWh. | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/deye-bos-a-hv-99-84kwh-lithium-battery-ess-with-complete-bmu.html | INTERNACIONAL | 19246 | 19246 | FALSE
BSLBATT | ESS-BATT R60 | 62.67 | 0.5 | LFP (102Ah) |  | USD | BSLBATT | China | 10 años | CE | Arquitectura de rack de alta tensión (614.4V). Escalabilidad flexible para fábricas pequeñas. | https://www.bsl-battery.com/60kwh-hv-commercial-battery.html | INTERNACIONAL |  | 16401.0991 | TRUE
BSLBATT | ESS-GRID B69 | 68.6 | 65 | LFP (134Ah) |  | ZAR | Get Off Grid | China | 10 años | IP20 | Sistema trifásico. Cada módulo pesa 65 kg y cuenta con supresión de incendios integrada individualmente. | https://www.getoffgrid.co.za/product/bslbatt-ess-grid-hv-rack/ | INTERNACIONAL |  | 17953.0142 | TRUE
GoodWe | ESA 48 / Lynx D | 48 | 15 | LFP | 17282 | AUD | BESS Australia | China | 10 años | CE, IEC | Paquete integrado ("All-in-One"). Diseño apilable deslizable ("Slide-In") que facilita una instalación hiper-rápida. IP66. | https://bessaustralia.com.au/products/goodwe-all-in-one-15-kw-48kwh-package-3-phase | INTERNACIONAL | 17282 | 17282 | FALSE
Sunsynk | 61.44kWh HV System | 61.44 | 50 | LFP | 17252 | GBP | Powerland UK | China | 10 años | CE, IEC | Conjunto comercial de alto voltaje. Advierte rigurosamente sobre no mezclar baterías IP20 con IP65 en el mismo lazo de corriente. | https://www.powerland.co.uk/products/sunsynk-61-4kwh-battery-storage-12-x-5-12kwh-batteries-and-1-x-bmu | INTERNACIONAL | 17252 | 17252 | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Rango de Capacidad: 100 kWh a 200 kWh | [12 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Marca | Modelo |  |  | Química |  | MONEDA | Proveedor / Distribuidor | Origen | Garantía | Certificaciones | Referencia / Comentarios Técnicos | Columna 1 | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Dyness | BF100-C100 | 100 | 100 | LFP (280Ah) | 18200 | EUR | AutoNLataus / Sun.store | China | 10 años / 8000 ciclos | CE | Gabinete para exteriores (IP55) de 1500 kg. Extinción por aerosol/NOVEC opcional. Ideal como nodo BESS en microrredes. | https://autonlataus.com/en/products/dyness-ci-bf100-c100-energiavarasto-100kwh | INTERNACIONAL | 19782.6087 | 19782.6087 | FALSE
Growatt | APX 129.0H-S1-US | 129.02 | 64 | LFP | 26350 | EUR | ENF Solar / Self2Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540, UN38.3, FCC | Sistema para inyectar en redes de 480V. Optimización a nivel de módulo, lo que reduce las pérdidas por desbalance en el string. | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/12984 | INTERNACIONAL | 28641.3043 | 28641.3043 | FALSE
Growatt | APX 143.3H-S1-US | 143.36 | 71 | LFP |  | USD | Self2Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540 | 10 módulos de batería conectados bajo un único controlador. Dimensiones ajustadas verticalmente. | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/12984 | INTERNACIONAL |  | 37518.1358 | TRUE
Growatt | APX 157.6H-S1-US | 157.69 | 78 | LFP |  | USD | Self2Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540 | Arquitectura que garantiza baja pérdida por autodescarga. Refrigeración inteligente por aire. | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/12984 | INTERNACIONAL |  | 41268.3792 | TRUE
Growatt | APX 172.0H-S1-US | 172.03 | 86 | LFP |  | USD | Self2Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540 |  | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/12984 | INTERNACIONAL |  | 45021.2396 | TRUE
Growatt | APX 186.3H-S1-US | 186.36 | 93 | LFP |  | USD | Self2Solar | China | 10 años | UL1973, UL9540 | Configuración masiva de 13 módulos operando hasta 945 VDC. | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/12984 | INTERNACIONAL |  | 48771.483 | TRUE
Growatt | AXE-150kW-H | 150 |  | LFP |  | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE | Paquete comercial e industrial para montaje interconectado en interiores. | https://solarvillage.africa/growatt/growatt-wit-100kw-xhu-smart-hybrid-inverter-hv22-2.html | INTERNACIONAL |  | 39255.862 | TRUE
BSLBATT | ESS-GRID C108 | 108 | 50 | LFP |  | USD | BSLBATT | China | 6000 ciclos | IP55 | Orientado firmemente al mercado de arbitraje de tarifas de red y gestión de demanda C&I. Instalación exterior. | https://www.bsl-battery.com/50kw100kwh-commercial-industrial-energy-storage-system.html | INTERNACIONAL |  | 28264.2206 | TRUE
BSLBATT | ESS-GRID B105 | 104.9 | 102 | LFP (205Ah) |  | ZAR | Get Off Grid | China | 10 años | IP20 | Diseño de rack escalable. Compatible de forma nativa con topologías de inversores híbridos Victron Energy o GoodWe. | https://www.getoffgrid.co.za/product/bslbatt-ess-grid-hv-rack/ | INTERNACIONAL |  | 27452.9328 | TRUE
BSLBATT | ESS-GRID B158 | 157.6 | 140 | LFP (280Ah) |  | ZAR | Get Off Grid | China | 10 años | IP20 | Al utilizar celdas de gran formato (280Ah), disminuye drásticamente los puntos de conexión y eleva la resiliencia del BMS. | https://www.getoffgrid.co.za/product/bslbatt-ess-grid-hv-rack/ | INTERNACIONAL |  | 41244.8257 | TRUE
Discover Energy | AES 106HV (CAB-106) | 106 | 52 | LFP |  | USD | EcoDirect | Canadá / China | 10 años | UL9540 | Sistema configurado específicamente para una integración "Seamless" con inversores Solis (40K/50K/60K). | https://discoverenergysys.com/products/commercial-industrial-solutions/aes-cabinet-for-hybrid-inverter-systems/aes-cabinet-solis-integration?locale=es | INTERNACIONAL |  | 27740.8091 | TRUE
Discover Energy | AES 160HV (CAB-160) | 160 | 79 | LFP |  | USD | EcoDirect | Canadá / China | 10 años | UL9540 | En configuración dual ofrece hasta 314kWh combinados con tiempos de respaldo de 6 a 10 horas dependiendo de la carga. | https://discoverenergysys.com/products/commercial-industrial-solutions/aes-cabinet-for-hybrid-inverter-systems/aes-cabinet-solis-integration?locale=es | INTERNACIONAL |  | 41872.9195 | TRUE
Sungrow | ST129CP-50HV | 129 | 50 | LFP | 1600 | EUR | ENF / SolarProof | China | 10 años / 10,000 ciclos | CE, IEC | Paquete altamente tolerante a ciclado continuo. Tensión operativa del sistema de 1075.2V. | https://solarproof.com.au/products/ST129CP-50HV28Modules.php | INTERNACIONAL | 1739.1304 | 1739.1304 | FALSE
GoodWe | BAH112K-06-00P | 112.6 | 40 | LFP |  | EUR | BayWa r.e. | China | 10 años | CE | Solución BAT Series empaquetada. Especialmente robusta para integraciones trifásicas europeas en tejados industriales. | https://solarshop.baywa-re.lu/GoodWe-BAT-Series-Commercial-S-75-121910 | INTERNACIONAL |  | 29468.0671 | TRUE
Deye | BOS-A 100kWh | 100 |  | LFP | 28640000 | NGN | Abuja Solar | China | 10 años | CE | Ecosistema ecológico, amplio rango de temperatura operativa. | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/deye-bos-a-hv-99-84kwh-lithium-battery-ess-with-complete-bmu.html | INTERNACIONAL | 19093.3333 | 19093.3333 | FALSE
Deye | BOS-A 161.28kWh | 161.28 |  | LFP | 42869000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE | Estructura modular profunda. Minimiza los costos del balance del sistema mediante clústeres centralizados de BMU. | https://solarvillage.africa/deye-bos-a-hv-161-28kwh-lithium-battery-ess-with-complete-bmu.html | INTERNACIONAL | 28579.3333 | 28579.3333 | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Sistemas BESS: Rango de 200 kWh a 300 kWh | [12 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Marca | Modelo |  |  | Química |  | PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR | Origen | Garantía | Certificaciones | Certificaciones 2 | Comentarios Técnicos y Comerciales | Columna 1 | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Kehua Tech | S³-EStore ESI215-100K-M | 215 | 100 | LFP (280Ah) |  | DAWNICE / VOLTFORCE | China | 10 años |  | IEC/EN 62477, VDE, CEI:0-21 | AIO C&I. Batería con refrigeración líquida (IP67) y PCS refrigerado por aire (IP66). Tamaño ultra-compacto: 1.3 m². Algoritmos de advertencia activa de fuego. | https://sklep.voltforce.pl/gb/strona-glowna/10271-commercial-energy-storage-kehua-s3-estore-100-kw-215-kwh-.html | INTERNACIONAL |  | 56266.7355 | TRUE
Sungrow | PowerStack ST225kWh-110kW-2h | 225 | 110 | LFP |  | IFTECH / SEV-STROMERZEUGER | China | 10 - 15 años |  | UL9540, NFPA855, EU GDPR | Integración biónica térmica por IA, reduce pérdida de calor general un 33%. Contenedor preensamblado con inversor SC110CX. Pesado pero impecable (2,780 kg). | https://sev-stromerzeuger.com/products/sungrow-power-stack-st225kwh-110kw-2h-commercial-storage-hv-speichersystem | INTERNACIONAL |  | 58883.793 | TRUE
Sungrow | PowerStack ST255kWh-125kW-2h (ST257) | 257 | 125 | LFP |  | GBP | Midsummer Wholesale | China | 10 años | UL, IEC |  | https://midsummerwholesale.co.uk/buy/sungrow/ST255 | INTERNACIONAL |  | 67258.3769 | TRUE
Renon Power | MPack 233A (R-SM233125A0-US) | 233 | 125 | LFP (280Ah) | 115883 | USD | Krato Power / EcoDirect | China | 5 años | UL 1973, UL 9540, IEEE 1547 |  | https://kratopower.com/products/renon-power-mpack-233a-233kwh-liquid-cooling-lithium-battery | INTERNACIONAL | 115883 | 115883 | FALSE
Solis | BESS-125K215 | 215 | 125 | LFP (314Ah) | 30050 | EUR | ENF Solar | China | 10 años | IEC62619 |  | https://www.enfsolar.com/pv/storage-system-datasheet/16871 | INTERNACIONAL | 32663.0435 | 32663.0435 | FALSE
Deye | SUN-100K-PCS01HP3 (BOS-B 215) | 215 | 100 | LFP (280Ah) | 63900000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE, UL |  | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/deye-c-i-ess-solution-215kwh-280ah-100kw-pcs-200kw-mppt-500kw-sts-bos-b-battery-sun-100k-pcs01hp3.html | INTERNACIONAL | 42600 | 42600 | FALSE
Deye | SUN-125K-PCS01HP3 (BOS-B Pro-A3) | 241.15 | 125 | LFP (314Ah) | 66800000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE, UL |  | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/deye-241-15kwh-bos-b-pro-a3-ess-commercial-industrial-applications555.html | INTERNACIONAL | 44533.3333 | 44533.3333 | FALSE
Fox ESS | G-Max Series 100kW | 215 | 100 | LFP | 54096 | GBP | Powerland UK | China | 10 años | CE |  | https://www.powerland.co.uk/products/fox-ess-g-max-100kw-215kwh-storage-3ph-all-in-one-system | INTERNACIONAL | 54096 | 54096 | FALSE
Dawnice | HZEB-ESS100P-200 | 200 | 100 | LFP | 45800000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE |  | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/dawnice-100kw-200kwh-all-in-one-energy-storage-battery-200kw-commercial-bess-solar-energy-storage-systems-hzeb-ess100p-200.html | INTERNACIONAL | 30533.3333 | 30533.3333 | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Sistemas BESS: Rango de 300 kWh a 500 kWh | [12 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
[13 empty] | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
Marca | Modelo |  |  | Química |  | MONEDA | Proveedor / Distribuidor | Origen | Garantía | Certificaciones | Referencia / Comentarios Técnicos | Columna 1 | INTERNACIONAL |  |  | FALSE
CATL | EnerOne | 372.7 | 370 | LFP (280Ah) |  | USD | EVLithium / ECO STOR / M.i.China | China | 14 años / 10,000 ciclos | UL9540A, IEC62619, NFPA855 | Tecnología cúspide del mercado CTP (Cell-to-Pack) líquida. Ocupa apenas 1.69 m² de suelo. Descarga al 100% de potencia (1C). Capacidad de resistir entornos salinos (C5). | https://www.evlithium.com/energy-storage-system-solutions/catl-outdoor-indoor-enerone-battery.html | INTERNACIONAL |  | 97537.7318 | TRUE
BYD | MC Cube 536kWh (Bloque modular LFP) | 536 |  | LFP (Blade) |  | USD | BYD / Aruonergy | China | 10 años | UL9540A | Único sistema de la lista impulsado por la afamada "Blade Battery" de BYD, estructuralmente a prueba de punción y desbordamiento térmico violento. Cero accidentes reportados en esta arquitectura base. | https://www.aruonergy.com.au/products/energy-storage/commercial-energy-storage/byd-commercial-energy-storage | INTERNACIONAL |  | 140274.2802 | TRUE
Discover Energy | AES 400HV | 400 | 100 | LFP |  | USD | EcoDirect | Canadá / China | Consultar | UL9540 | Unidades encadenadas para proyectos C&I pesados, como grandes centros de datos o infraestructuras agroindustriales (Microgrids remotas). | https://discoverenergysys.com/products/commercial-products/aes-cabinet?locale=es | INTERNACIONAL |  | 104682.2987 | TRUE
Lithion Battery | GridBox 10GB/20GB | 400 | 240 | LFP |  | USD | EcoDirect | EE. UU. | Consultar | UL | Altamente configurable en variaciones de voltaje 208V CA o 480V CA. Unidades masivas ensambladas primordialmente en Norteamérica para asegurar continuidad logística. | https://www.ecodirect.com/Lithion-Battery-GridBox-10GB-208-VAC-BESS-p/lithion-10gb-208.htm | INTERNACIONAL |  | 104682.2987 | TRUE
Dawnice | HZEB-HCT-125TS/265 | 256 | 125 | LFP | 79800000 | NGN | SolarVillage | China | 10 años | CE | Sistema híbrido PV-Storage-Genset todo en uno, formulado como reemplazo total de generadores diésel en locaciones remotas, con integración fotovoltaica directa. | https://solarvillage.africa/solar-package-solutions/large-scale-packages/dawnice-aio-125kwatt-256kwh-pv-storage-genset-hybrid-system-hzeb-hct-125ts-265.html | INTERNACIONAL | 53200 | 53200 | FALSE
Tianjin Plannano Energy Technologies | BESS 20FT Container ESS | 2635 | 20 | LiFePO4 | 109600 | USD | Tianjin Plannano Energy Technologies Co., Ltd. | China (Tianjin) | 3 años | No especificadas en el listado | Ciclo de vida ≥6000 ciclos al 100% DoD, 80% EOL; peso 28 t | https://plannano.en.made-in-china.com/product/BrIpcPWEsmhk/China-Bess-20FT-Container-Energy-Storage-Lithium-Battery-Energy-Storage-System-Photovoltaic-Energy-Storage-System.html | mande in china | 109600 | 109600 | FALSE
Varios (listado agregado categoría) | 40FT 0.6MW 1.8MWh Container Hybrid ESS | 1800 | 0.6 | LiFePO4 | 55221 | USD | Varios (categoría Energy Storage System) | China | Variable según proveedor | No especificadas | Contenedor 40 pies | https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Energy_Storage_System.html | mande in china | 55221 | 55221 | FALSE
Elecnova (Shanghai Elecnova Energy Storage Technology) | Bess Hybrid Solar Inverter 100kW / 200-600kWh | 200 | 100 | No especificada (probable LiFePO4) | 55221 | USD | Shanghai Elecnova Energy Storage Technology Co., Ltd. | China (Shanghai) | No indicada | No indicadas | Sistema todo-en-uno con inversor híbrido | https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Energy_Storage_System.html | mande in china | 55221 | 55221 | FALSE
Varios (industrial/comercial) | 215kWh Air-cooled BESS Cabinet | 215 |  | LiFePO4 (implícito) | 49235 | USD | Varios proveedores | China | No indicada | No indicadas | Enfriamiento por aire, uso industrial/comercial | https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Energy_Storage_System.html | mande in china | 49235 | 49235 | FALSE
Guangdong Solarthon Technology | Renewable Energy Storage Container System | 300 |  | No especificada | 90000 | USD | Guangdong Solarthon Technology Co., Ltd. | China (Guangdong) | 3 años | No especificadas | Contenedor 40FT (12192x2438x2591mm), peso 55,000 kg, vida útil 50,000 h, diseño modular | https://solarthon.en.made-in-china.com/product/wnCrERyjCfYN/China-Renewable-Energy-Storage-Container-System.html | mande in china | 90000 | 90000 | FALSE
WONVOLT HOLDINGS LIMITED | Wonvolt BESS 2MW/4MWh/2.5MWh/5MWh Container | 800000 | 2 | LiFePO4 (implícito) | 107500 | USD | WONVOLT HOLDINGS LIMITED | China (Hefei, Anhui) | 10 años | No especificadas | Tensión nominal 380/400V, peso 14,743 kg, 10,000 ciclos, contenedor 20FT/40FT | https://m.made-in-china.com/product/Wonvolt-Bess-Battery-Storage-System-2MW-4mwh-2-5mwh-5mwh-Solar-Energy-Storage-Battery-Container-Price-1958335841.html | mande in china | 107500 | 107500 | FALSE
Zhejiang Chisage New Energy Technology | BESS 100kW 215kWh All-in-One Cabinet | 215 | 100 | LiFePO4 (por línea de negocio del proveedor) | 34628 | USD | Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd. | China (Ningbo, Zhejiang) | 5 años | No especificadas | Tensión nominal 716.8V, peso ~3000 kg, 8000 ciclos, gabinete con inversor híbrido | https://chisagess.en.made-in-china.com/product/uQEUaPAxdgkG/China-Bess-100kw-215kwh-Battery-Storage-All-in-One-Energy-Storage-Systems-Cabinet-Hybrid-Solar-Inverter-for-Peak-Shaving-and-Valley-Filling.html | mande in china | 34628 | 34628 | FALSE
Guangdong Yuqiu Intelligent Technology (CNTCE) | Containerized BESS 2.5MW/5MWh | 2000 | 2.5 | LiFePO4, carcasa de aluminio | 90000 | USD | Guangdong Yuqiu Intelligent Technology Co., Ltd. | China (Dongguan) | No indicada | ISO9001, ISO14001, ISO45001; CE, CCC (a nivel gabinete) | Protección IP65 lado PCS, gestión remota inteligente | https://cntce-cabinet.en.made-in-china.com/product/AEJRxBIzulWv/China-Containerized-Battery-Energy-Storage-System-2-5MW-5mwh-for-Wind-and-Solar-Energy-Storage.html | mande in china | 90000 | 90000 | FALSE
Shandong Huiyao Laser Technology | Containerized BESS (Renewable Energy) | 1000 |  | LiFePO4 | 45000 | USD | Shandong Huiyao Laser Technology Co., Ltd. | China (Luoyang, Shandong) | 10 años | No especificadas | Contenedor 6x2.6x2.9m, peso 20 t | https://huiyaolaser.en.made-in-china.com/product/CJRUusaoJAYX/China-Containerized-Battery-Energy-Storage-Systems-BESS-for-Renewable-Energy.html | mande in china | 45000 | 45000 | FALSE
Shenyang Lanjian Technology (SYLJ) | 5MWh BESS 20FT Container | 3768000 |  | LiFePO4 | 252222 | USD | Shenyang Lanjian Technology Co., Ltd. | China (Shenyang) | 10 años | No especificadas | Peso 45,000 kg, IP55 general/IP67 pack de baterías/IP54 compartimento eléctrico, +10,000 ciclos | https://syljbattery.en.made-in-china.com/product/fdBalIxyYXTJ/China-5mwh-Bess-20FT-Container-Bess-for-Battery-Energy-Storage-System.html | mande in china | 252222 | 252222 | FALSE
Guangdong Yuqiu Intelligent Technology (CNTCE) | 200kWh BESS Solar Container | 200000 |  | LiFePO4, carcasa de aluminio | 32000 | USD | Guangdong Yuqiu Intelligent Technology Co., Ltd. | China (Dongguan) | No indicada | ISO9001, ISO14001, ISO45001 | Gabinete exterior, protección IP65 lado PCS | https://cntce-cabinet.en.made-in-china.com/product/yZQGIKjPlsRq/China-200kwh-Lithium-Battery-Energy-Storage-System-Bess-Solar-Container.html | mande in china | 32000 | 32000 | FALSE
CiFiSUN Power (marca Lowena) | EMS System Bess 1MWh Battery Container Micro Grid | 3440 |  | LiFePO4 | 154800 | USD | CiFiSUN Power Co., Ltd. | China | No indicada | No especificadas | Config. 16x1P240S, 280Ah/celda, contenedor 20/40FT, peso <60t | https://cifisun-power.en.made-in-china.com/product/ZaERASqdhxYN/China-EMS-System-Bess-1-Mwh-Battery-LiFePO4-Battery-Energy-Storage-System-Container-Micro-Grid-System.html | mande in china | 154800 | 154800 | FALSE
CiFiSUN Power | 1MW 6.5MWh/5MWh/10MW Energy Storage Container | 3440 | 1 | LiFePO4 | 154800 | USD | CiFiSUN Power Co., Ltd. | China | No indicada | No especificadas | Mismo diseño modular 16x1P240S-280Ah, contenedor 40FT | https://cifisun-power.en.made-in-china.com/product/qAxpWdouanrX/China-Price-1MW-6-5mwh-5-Mwh-10MW-Energy-Storage-Container-Bess-Lithium-Battery-Solar-Power-40FT-1-MW-Container-Energy-Storage-System.html | mande in china | 154800 | 154800 | FALSE
CiFiSUN Power | 500kWh-1MW-10MW Bess Container Solar Hybrid | 3440 | 1 | LiFePO4 | 154800 | USD | CiFiSUN Power Co., Ltd. | China | No indicada | No especificadas | Rango de voltaje operativo 648-864V, temp. operación -20°C a 55°C | https://cifisun-power.en.made-in-china.com/product/PtJYgkKUuxpC/China-500kwh-500kw-1MW-1mwh-2MW-3MW-2mhw-10MW-Bess-Container-Solar-Hybrid-Solar-Energy-Storage-Bess-Battery.html | mande in china | 154800 | 154800 | FALSE
Zhejiang Beny New Energy Technology | Beny 1MWh 1MW 0.5MW Energy Storage Container | 1000 | 1 | LiFePO4 (implícito por catálogo del proveedor) | 45000 | USD | Zhejiang Beny New Energy Technology Co., Ltd. | China (Zhejiang) | No indicada | No especificadas | Contenedor 20FT, comunicación Modbus TCP/MQTT en línea relacionada del proveedor | https://zjbeny.en.made-in-china.com/product/nwqAraTHIhGD/China-Beny-1mwh-1MW-0-5MW-Energy-Storage-Container-Lithium-Battery-Bess-Solar-Power-20FT-Container-Energy-Storage-System-Price.html | mande in china | 45000 | 45000 | FALSE
Henan Wanyang Lithium Battery Technology | Container ESS 1MWh/3MWh/5MWh/8MWh/10MWh | 3354000 |  | LiFePO4 | 150930 | USD | Henan Wanyang Lithium Battery Technology Co., Ltd. | China (Henan) | 10 años | No especificadas | Tensión nominal 1331.2V, peso 44t, 6000 ciclos, contenedor 6500x2700x2950mm | https://m.made-in-china.com/product/Made-in-China-1mwh-3mwh-5mwh-8mwh-10mwh-Container-Energy-Storage-System-Bess-2250285085.html | mande in china | 150930 | 150930 | FALSE
Henan Qiangxin New Energy Technology | Large-Scale Bess 2MW 2.5/3/5MWh | 3340 | 2 | LiFePO4 | 150300 | USD | Henan Qiangxin New Energy Technology Co., Ltd. | China (Henan) | 5 años | No especificadas | Tensión nominal 1331.2V, peso 35t, 8000 ciclos (0.5P, 25±2°C, @70% EOL) | https://qiangxinenergy.en.made-in-china.com/product/RahpZcNxbuYw/China-Large-Scale-Bess-Battery-Storage-System-2MW-2-5mwh-3mwh-5mwh-Solar-Energy-Storage-Battery-Container-Price.html | mande in china | 150300 | 150300 | FALSE
Yangzhou Intelligence Solar Group (BR Solar) | off-Grid Solar Container System 1/2/5MWh | 1000 | 1000 | LiFePO4 (línea de producto del proveedor) | 45000 | USD | Yangzhou Intelligence Solar Group Co., Ltd. | China (Yangzhou) | No indicada | No especificadas (menciona certificados genéricos sin detalle) | BMS de 3 niveles, sistema contra incendios y monitoreo de datos integrados, contenedor 20FT | https://brsystem.en.made-in-china.com/product/DtLpOxPcaalF/China-off-Grid-Solar-Container-System-1mwh-2mwh-and-5mwh-Ess-Container-Lithium-Battery-System.html | mande in china | 45000 | 45000 | FALSE
Enjoy Solar Co., Ltd | Es Solar Energy 1/2/5MWh 20FT Bess Container | 1000 |  | LiFePO4 (implícito) | 45000 | USD | Enjoy Solar Co., Ltd. | China | No indicada | No especificadas | Contenedor 20FT, ficha con detalle técnico limitado | https://enjoysolar.en.made-in-china.com/product/MZeaUcqGHhfY/China-Es-Solar-Energy-1mwh-2mwh-5mwh-Solar-Lithium-Battery-Energy-Storage-System-with-20FT-Bess-Container.html | mande in china | 45000 | 45000 | FALSE
Sunpal Power Co., Ltd. | Sunpal Solar Energy Storage LiFePO4 380V 5MWh 5MW | 2500000 | 1000 | LiFePO4/Litio | 112500 | USD | Sunpal Power Co., Ltd. | China | No indicada | Certificados genéricos CE/TUV/CSA/ISO a nivel proveedor (no confirmados por SKU) | Peso 22t, 4000 ciclos, diseño modular contenerizado | https://sunpalpower.en.made-in-china.com/product/kZPtRUIuJeVx/China-Sunpal-Solar-Energy-Storage-Lifepo4-Battery-380v-5Mwh-5Mw-lithium-ion-Battery-Energy-Storage-System-Container.html | mande in china | 112500 | 112500 | FALSE
Sunpal Power Co., Ltd. | Sunpal All in One ESS 5MW 5MWh LiFePO4 | 2500 | 1000 | LFP (LiFePO4) | 112500 | USD | Sunpal Power Co., Ltd. | China | No indicada | Certificados genéricos CE/TUV/CSA/ISO a nivel proveedor (no confirmados por SKU) | Inversor bidireccional 500kW, configuración en paralelo, control remoto de generador diésel | https://sunpalpower.en.made-in-china.com/product/ZwfGRFNElMWe/China-Sunpal-All-in-One-Ess-Energy-Storage-System-5Mw-5Mwh-Lifepo4-Lithium-Energy-Storage-Battery-Pack-Manufacturers.html | mande in china | 112500 | 112500 | FALSE